## Sheet1
2026.05月度物资、服务采购询价单
序号 | 物资、服务名称 | 规格型号（技术要求） | 单位 | 申请采购数量 | 预计到货时间 | 联系技术人员及电话 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 冷冻液 | 冰点：-10℃(恒温油槽用） | 公斤 | 25 |  | 温职源18183209852
2 | 实验室超纯水机 | 制水能力：30L/小时 功率：40W | 个 | 1 |  | 郭生鑫14780848316
3 | 监视器 | 75英寸 移动支架包安装 | 台 | 1 |  | 刘欣 电话：15283175523
4 | 机器人外衣 | 外形尺寸参考KUKA（KR C4），防静电、KR300R2500 | 件 | 2 |  | 彭剑69145
5 | 便携式溶解氧仪 | 型号：JPB-607A 线长：1米 | 个 | 1 |  | 郭生鑫14780848316
6 | LED防爆灯具 | BC9302S 50W AC220V 弯管式安装 （配吊链，挂钩膨胀螺栓、弯管、花篮螺栓等） | 套 | 20 |  | 18283181292 向思翰
7 | LED防爆安全出口指示灯 | SW-BLZD-1LRO/3W-8244 220V Ex db ed IIC T6 GB 安全出口 非集中控制型 | 套 | 2 |  | 18283181292 向思翰
8 | LED防爆消防应急标志灯具 | 安全出口 TM-BLZD-1LROE¦3W-BC4200 AC220V | 套 | 10 |  | 18283181292 向思翰
9 | 网络硬盘录像机 | DS-9632N-X8R，32通道，支持8盘位，单盘位支持最大20TB硬盘，支持H.264/H.265编码，支持智能文搜、图搜功能，HDMI*2，VGA*2，支持双千兆网卡，1+1冗余电源，配2块8TB监控级硬盘 | 台 | 1 |  | 温职源18183209852
10 | 防爆摄像机 | 供电：AC220V、POE供电；200万像素，自动光圈，电动变焦，红外夜视补光；观察距离：2~5m；一体化不锈钢防爆筒。含不锈钢安装支架、防爆软管（电气接口：G1/2"或1/NPT内螺纹；防爆软管长度1米，接口G1/2外-设备接口）等附件，防爆等级ExdⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | 台 | 2 |  | 温职源18183209852
合计总价
1：交货地点：四川省宜宾市江安县阳春镇井口片区川安公司库房。报价含13%增值税、运费等。
2：报价须注明品牌及到厂时间，以附件形式加盖公章上传，否则视为无效报价。优选能提供授权书的报价方。
3：询价时间：2026.05.18。