（产线供电系统安全隐患改造（二期）项目）询价采购公告

| 第一部分 采购项目简介 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.1 | 采购项目名称 | 产线供电系统安全隐患改造（二期）项目 |
| 1.2 | 采购文件编号 | 2025-NY- |
| 1.3 | 采购人 | 辽宁庆阳特种化工有限公司 辽宁庆阳特种材料制造有限公司 |
| 1.4 | 采购项目资金 落实情况 | 已落实 |
| 1.5 | 采购控制价 | 人民币3858820.37元（大写：叁佰捌拾伍万捌仟捌佰贰拾圆叁角柒分） |
| 1.6 | 采购方式 | 招标 竞争性谈判 询比价 合作谈判 单一来源 直接采购（议价类） |
| 1.7 | 项目类别 | 自筹项目 人机隔离 科研项目 大修项目 安改项目 日常维修 |
| 1.8 | 项目计划号 |  |
| 1.9 | 采购项目概况 | 对富池杆上变、103转晶台上变、老底排杆变等14台变压器进行改造： 具体情况如下： 1.酒精库杆上变、北机修杆上变改造（2台），详见工程量清单及图纸内容； 2.富池、NEPE包覆台、新药盒杆上变（3台）变压器改造，详见工程量清单及图纸内容； 3.103转晶台上变改造（1台），详见工程量清单及图纸内容； 4.老底排杆上变（1台）），详见工程量清单及图纸内容； 5.药盒杆上变、实验室厂杆上变（2台），详见工程量清单及图纸内容； 6..机加钳工变、储运火车变（2台），见工程量清单及图纸内容； 7..卷线后杆变、2#井6号泵变改造（2台），详见工程量清单及图纸内容； 8..化七锅炉变电站改造（1台），详见工程量清单及图纸内容； 合计14台变压器改造内容，详见工程量清单及图纸内容； |
| 1.10 | 成交供应商数量及成交份额 | 一家 家，成交份额：第一名： ；第二名： ；…… |
| 1.11 | 报价时间 | 兵器工业集团公司采购电子商务平台询价场次信息 |

| 第二部分 采购范围及相关要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |  |  |  |  |
| 2.1 | 采购类别 | 工艺设备 |  | 甲供设备 |  | 备件/模具/工装 |
| 2.2 | 采购范围 （报价组成） | 技术开发费 |  | 设计费 |  | 材料费 |
|  |  | 加工制作费 |  | 仪器仪表检定费 |  | 资料交付费 |
|  |  | 包装费 |  | 运输费 |  | 装卸费 |
|  |  | 旧设备拆除费 |  | 指导安装调试费 |  | 安装调试费 |
|  |  | 培训费 |  | 第三方软件测评费 |  | 税金 |
|  |  | 其他 注：不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 |  |  |  |  |
| 2.3 | 交货/施工 期限 | 合同签订后20日历天内运输到厂交付； 2025年12月31日前完成全部安装调试改造工作。 |  |  |  |  |
| 2.4 | 交货/施工 地点 | 辽宁庆阳特种化工有限公司指定位置 |  |  |  |  |
| 2.5 | 质量标准/ 技术性能指标 | 效果图 图纸 工程量清单 修理修缮方案 |  |  |  |  |
| 2.6 | 品牌要求 | 无 有，见设备统型响应表 |  |  |  |  |
| 2.7 | 交付资料明细 | 进口设备报关单 | 进口设备商检记录 |  | 设备图纸 |  |
|  |  | 电气图纸 | 出厂合格证 |  | 仪器仪表检定证书 |  |
|  |  | 设备合格证 | 器件合格证 |  | 材料质单 |  |
|  |  | 防爆合格证 | 使用说明书 |  | 维护保养手册 |  |
|  |  | 备品备件清单 | 培训教材及试题 |  | 安装调试计划 |  |
|  |  | 静电接地检测 | 安装调试记录 |  | 软件操作手册 |  |
|  |  | 软件测评报告 | 软件开发商资质 |  | 软件产品证书 |  |
|  |  | 软件授权 | 软件代理商授权 |  | 软件盘 |  |
|  |  | 竣工图纸 |  |  |  |  |
|  |  | - 如有进口设备提供报关单及商检记录，没有不提供； - 出厂合格证为整台（套）定作物合格证，名称与合同保持一致； - 设备合格证、器件合格证、材料质单为加工制作定作物时使用的设备、器件、材料的合格证及质单。 |  |  |  |  |
| 2.7 | 验收标准 | 满足符合施工图纸中各项要求，达到使用条件。 |  |  |  |  |

| 第三部分 供应商资格要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 3.1 | 供应商依法 设立并满足 相关要求 | - 资质要求 具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），营业范围电力工程施工总承包贰级及以上相关资质。 - 财务要求 财务状况良好 供应商应具有良好的财务状况，具备足够的资金实力来承担本项目的采购任务。（2022-2024年经审计的财务会计报表，经审计的财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表。经审计是指财务会计报表上有审计机构盖章，财务会计报表上无审计机构盖章的，须补充审计报告正文（至少有注册会计师签字盖章和审计机构单位章），成立时间少于规定年份的，附成立以来的上述经审计的财务会计报表。） 具备良好的盈利能力，近年度净利润为正数，且经营活动产生的现金流量净额稳定。（提供相关财务报表数据作为支撑。） 供应商的财务状况应保持稳定，不存在重大财务风险。 如涉及预付款或分期付款方式，供应商应具备相应的资金垫付能力和财务安排，确保能够按照合同约定及时供货并完成相关服务。 （3）业绩要求（加分项）。 完成过相同或类似项目或获得省级以上行业协会颁发的诚信企业、质量奖等荣誉。 （4）信誉要求 供应商应具有良好的商业信誉，在行业内具有良好的口碑和形象。遵守国家法律法规和商业道德规范，诚实守信，公平竞争。在以往的经营活动中，未发生过欺诈、串标/围标（串通报价/操纵报价）等违法违规行为。 未被国家企业信用公示系统列入严重违法失信名单（黑名单）；未被中国执行信息公开网列入失信被执行人名单；信用中国网站未出现严重失信记录。 近3年无重大合同违约、质量事故（提供声明函）。 （5）其他要求 应急联动机制完善，能够配合我公司按工期完成抢修/抢进度加工。 |
| 3.2 | 禁止报价情形 | （1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态; （2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形; （3）在近三年内报价单位或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的（以检查机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）； （4）与采购单位存在利害关系且可能影响询比价公正性； （5）与其他报价单位为同一单位负责人； （6）与其他报价单位存在控股、管理关系； （7）与其他报价单位代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备； （8）法律法规或采购文件规定的其他情形； （9）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （10）其他:被辽宁庆阳特种化工有限公司及其隶属的上级单位给予暂停资格、退出、列入黑名单处罚且在处罚期的或者永久退出的； |
| 3.3 | 联合体报价 | （1）本次采购 ( 接受 不接受)联合体。 （2）联合体参加谈判采购活动的，联合体应满足本文件第三部分 “综合实力”规定的要求，且联合体各方均不得存在本条第三部分 “禁止情形”的要求。此外，联合体各方应分别满足如下条件： 联合体资格认定标准如下： 联合体应递交联合体协议书，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本谈判采购项目，否则相关响应文件均无效。 |

| 第四部分 响应文件的递交 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 4.1 | 报价文件格式 | 见附件一 |
| 4.2 | 递交时间及 地点 | 响应文件递交的截止时间为2025年11月**日17时00分，地点为辽宁省辽阳市文圣区台子沟路2号，辽宁庆阳特种化工有限公司 设备能源管理部； 在兵器工业集团公司采购电子商务平台报价时上传加盖单位公章的电子版报价文件。 |
| 4.3 | 不予接收的 情况说明 | 逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。 |

| 第五部分 谈判时间和地点 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 5.1 | 谈判时间和 地点 | 不谈判：本次采购通过兵器工业集团公司采购电子商务平台线上报价，不进行线下谈判。 谈判：递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动，谈判开始时间预计为__ 年 月 日 时___分，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。谈判地点为___辽宁庆阳特种化工有限公司___。 谈判方法：采购人组建评审小组，依据各供应商报价情况，就技术方案、工期、报价等与各报价人共同开展谈判（一轮或多轮），谈判过程中，报价人依据采购人需求，可选择更改或细化技术方案、更改工期、更改报价，形成报价澄清材料。各单位单独提交最终报价文件。 |

| 第六部分 发布公告的媒介 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 6.1 | 发布媒介 | 兵器工业集团公司采购电子商务平台（www.norincogroup-ebuy.com） |

| 第七部分 其他 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 7.1 | 付款方式 | 付款方式：电汇或承兑 1、第一期进度款：合同经双方签订生效后，委托方支付承揽方至合同金额30%进度款； - 第二期进度款： 承揽方开展改造工作，图纸上要求的箱式变电站设备全部到厂安装完成后，委托方支付承揽方至合同金额80%进度款； 3、第三期进度款：改造完成后，经委托方相关部门终验收合格，出具设备终验收报告，经委托方审价部门决算后，开具全额增值税发票挂账后，委托方支付承揽方至结算金额的97%； 4、质量保证金：为合同总价款的3%，设备终验收合格后 1 年内，如无质量问题，定作方将质保金无息付给承揽方。 |
| 7.2 | 安全生产 保证金 | 进厂施工前承揽方/承包方需缴纳安全生产保证金，金额如下： - 合同金额为100万元（含）及以上，缴纳5%； - 合同金额为50万元（含）至100万元，缴纳6%； - 合同金额为10万元（含）至50万元，缴纳7%； - 合同金额为10万元以下，缴纳10%； 如施工期间因违反委托方/发包方相关安全要求被考核，委托方/发包方可从安全生产保证金中扣除相应处罚金额，施工结束后发包方返还剩余安全生产保证金；如施工期间未发生安全相关问题，施工结束后委托方/发包方将安全生产保证金一次性全额无息返还给承揽方/承包方。 |
| 7.3 | 保证金 | 形式：电汇 金额：500元 注：（1）应从基本账户向交易平台系统保证金支付账户汇款，不符合要求的，其报价将被否决； （2）成交单位签订合同后15日内上传合同，退还保证金。 |
| 7.4 | 违约责任、质量保证期等其他事项 | - 见附件二合同模板 - 1年内如因卖方设备问题造成买方出现质量、安全事故，买方有权对卖方追究法律责任，对买方造成一切损失由卖方负责赔偿。 |
| 7.5 | 报价有效期 | 报价有效期不低于45天。 |
| 7.6 | 成交条件 | 商务及技术负偏离否决，允许正偏离，如有正偏离则在报价文件备注说明；成交后施工不能满足技术要求的终止合同，双倍赔偿我方损失。 |
| 第八部分 联系方式 |  |  |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 8.1 | 采购人 | 辽宁庆阳特种化工有限公司 辽宁庆阳特种材料制造有限公司 |
| 8.2 | 地址 | 辽宁省辽阳市文圣区台子沟路2号 |
| 8.3 | 邮政编码 | 111001 |
| 8.4 | 联系人 | 邓鉴 |
| 8.5 | 电话 | 0419-3181961 |
| 8.6 | 传真 | 0419-3181576 |
| 8.7 | 电子邮箱 | 983515427@qq.com |
| 8.8 | 网址 | http://qytzhg.norincogroup.com.cn |

附件一：

一、**项目报价单

(采购人):

我方于__  年_  _月_   日收到你方    年    月    日发出的    (项目名称)询价公告/函，有意参与，报价为___      ___。

联 系 人:

电    话:

传    真:

电子邮箱:

供应商:                             (盖章)

法定代表人或委托代理人：              （签字）

年_  _月   _日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

报价人名称：

姓名：                性别：                年龄：             职务：

系 	（报价人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

注：适用于报价单由法定代表人（单位负责人）签字情况

附法定代表人（单位负责人）身份证扫描件正反面

报价人：                （盖单位章）

年  	月   	日
三、授权委托书

本人              （姓名）系我方的法定代表人（单位负责人），现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购采购项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“报价有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

注：适用于报价单由委托代理人（授权代表）签字情况。

附法定代表人（单位负责人）身份证扫描件正反面

附委托代理人身份证扫描件正反面

报  价  人：                           （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                  （签字）

委托代理人：                               （签字）

年     月     日
四、联合体协议书

（如不适用，可不填写）

（所有成员单位名称）自愿组成     （联合体名称）联合体，共同参加       （项目名称）设备采购项目报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。

1.                      （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加报价活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本询价采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照询价采购文件、报价文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	                （签字）

联合体成员名称：                                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

联合体成员名称：                                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

年 	   月 	  日
联合体协议书-法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明

联合体成员名称：

姓名：                性别：                年龄：             职务：

系 	（联合体成员名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

注：适用于联合体协议书由联合体成员法定代表人（单位负责人）签字情况

附法定代表人（单位负责人）身份证扫描件正反面

联合体成员名称：                （盖单位章）

年  	月   	日
联合体协议书-授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系           （联合体成员名称）的法定代表人（单位负责人），现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署联合体协议书，并完成联合体协议书中联合体内部的职责分工。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“报价有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

注：适用于联合体协议书由联合体成员委托代理人（授权代表）签字情况。

附法定代表人（单位负责人）身份证扫描件正反面

附委托代理人身份证扫描件正反面

联合体成员名称：                           （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                  （签字）

委托代理人：                               （签字）

年     月     日
五、报价保证金

1报价人基本账户开户许可证或《基本存款账户信息》或基本账户备案信息等证明材料

2银行的汇款凭证电子版（以各银行出具格式为准）

六、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购人要求 | 报价人响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）商务部分 |  |  |  |
| 1 | 付款方式：电汇或承兑 1、第一期付款：合同经双方签订生效后， 开展施工改造工作，完成后，经相关部门终验收合格，出具设备终验收报告后，支付合同总价款的97%；（从双方签订设备入厂验收单之日起，如因定作方原因一年内没有进行设备终验收，定作方支付给承揽方合同总价款的25%，其余5%待设备终验收后付清。） 2、质量保证金：为合同总价款的3%，设备终验收合格后 1 年内，如无质量问题，定作方将质保金无息付给承揽方。 |  |  |
| 2 | 工期：合同签订后30日历天内运输到厂交付； 30日历天内完成安装调试。 |  |  |
| 3 | 交货地点：辽宁庆阳特种化工有限公司指定位置 |  |  |
| （二）技术部分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 验收标准： 满足实验室国家相关标准，符合施工图纸中各项要求，装饰效果与效果图中展示效果一致，满足使用单位理化分析使用要求。 |  |  |
| 3 | 违约责任、质量保证期等其他事项 1.见附件二合同模板； 2.1年内如因卖方设备问题造成买方出现质量、安全事故，买方有权对卖方追究法律责任，对买方造成一切损失由卖方负责赔偿。 |  |  |

（三）设备统型响应表（报价人在下表中明确设备统型）

| 结合设备统型目录表（参照或相当于）选用的品牌/厂家 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标准设备设施 |  |  |
| 二 | 非标设备设施 |  |  |

报价人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，报价人响应招标文件的全部要求。

注：为方便评委高效准确地评审，建议报价人在商务部分填写具体内容；在技术部分逐条列出招标文件章节及条款号，同时对应列出响应内容在报价文件中的章节及条款号；偏差说明根据实际情况填写“无偏差”或“负偏差”或“正偏差”。
七、分项报价表

1.分项报价表说明

报价涵盖采购文件2.2项 报价范围（报价组成）包括的各项费用。报价单位对单价金额、总价金额、分项报价之和（合计报价）、兵器平台报价界面报价之间的一致性负责，以兵器平台报价界面报价为准。

2.分项报价表（详见工程量清单）

币种：人民币

| 采购内容 | 单位（套） | 数量（7） | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 报价人须知要求报价人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 报价人关联企业情况（包括但不限于与报价人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 报价设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 报价文件要求报价设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.报价人应根据采购文件要求在本表后附相关证明材料。

2.如果报价单位对报价设备制造商的资质提出了要求，报价单位应根据报价文件要求在本表后附相关资质证书复印件。
（二）2022-2024年财务状况表

报价人应根据采购文件要求在本表后附相关证明材料。

（三）2022-2024年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及报价人 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.报价人应根据采购文件要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及报价人 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：报价人应根据采购文件要求在本表后附相关证明材料。
（五）2022-2024年发生的诉讼及仲裁情况

提供近一年诉讼及仲裁情况，附相关证明材料。（若没有，可填写“无”）

（六）制造商授权书

（如不适用，可不填写）

制造商授权书

（参考格式，也可自拟）

致辽宁庆阳特种化工有限公司

我单位                     （制造商名称）是按               （国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹授权按               （国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在            （报价人的单位地址）的            （报价人名称）在报价有效期内以我单位制造的            （设备名称）进行            （项目名称）报价活动。我单位同意按照报价合同供货，并对产品质量承担责任。

制造商名称：                 （盖单位章）
八、报价设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

（一）技术方案描述

（二）设计图纸

附设备详细效果图纸，至少清晰体现设备主体尺寸、运行原理、结构布局；

（三）技术参数

附提供设备技术参数明细，至少包含提升重量、提升高度、提升速度、旋转提升机旋转角度等主要参数。

（四）材料及标准设备器件选型

附材料及标准设备器件选型明细，选型明细中列出所有材料、标准设备及元器件明细（含安装使用）。

材料选型明细

| 序号 | 使用 位置 | 部件名称 | 部件 规格型号 | 使用材料 名称及规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

标准设备及器件选型明细

| 序号 | 使用 位置 | 使用部位 | 设备/元件名称 | 规格型号或 性能指标 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（四）其他资料

投标方案描述说明（包括投标设备技术性能指标的详细描述、产品说明书、图纸、实物照片、计算数据、配置清单、承诺书等）

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

（一）承诺

承诺书

我单位在参加辽宁庆阳特种化工有限公司项目询比价采购活动中，郑重做出如下承诺:

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加辽宁庆阳特种化工有限公司的询比价采购活动。

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、项目负责人或者主要技术人员均为本单位的人员，且提供项目负责人、主要技术人员的劳动合司、社会保险等劳动关系证明材料。

四、报价保证金由本单位基本账户转出，并存入本项目指定的保证金账户。

五、不通过租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书报价。

六、不出现在自己编制的报价文件由其他单位加盖印章和由其他单位负责人签字问题。

七、不与其他报价单位互相约定在不同的项目中轮流以高价位被确定为成交方。

八、不与其他报价单位相互串通报价及操纵报价。

九、不与其他报价单位私下确定被确定为成交方人后参加报价，约定内定被确定为成交方人以高价被确定为成交方，在被确定为成交方后给予未被确定为成交方的其他报价人经济补偿。

十、不通过挂靠其他单位方式，一家单位以多家单位的名义去参加同一采购项目报价。

十一、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本单位名义报价。

十二、不向采购人行贿以牟取被确定为成交方、不在确定为成交方后进行虚假恶意投诉、不扰乱辽宁庆阳特种化工有限公司询比价采购活动正常秩序。

十三、若我单位被确定为成交方，将严格按照规定及时与辽宁庆阳特种化工有限公司签订合同，并严格按照招报价文件所承诺的报价、质量、工期、方案、建造师等内容组织实施。

十四、在履行合同过程中，我单位自愿接受辽宁庆阳特种化工有限公司相关管理部门开展的考核，被考核淘汰的后不再参与辽宁庆阳特种化工有限公司任何形式的发包。

十五、本单位在履行合同过程中，自愿接受辽宁庆阳特种化工有限公司相关管理部门开展的安全监督检查，接受安全问题的处理意见并立即整改;如施工过程中因我单位原因发生安全问题，我单位愿承担一切后果。

十六、在履行合同过程中，我单位项目经理相关证书交辽宁庆阳特种化工有限公司相关管理部门押证，接受辽宁庆阳特种化工有限公司相关管理部门对我单位现场人员的定期抽查。

上述承诺事项均为本单位真实意见表达，若我单位违反上述承诺，被贵方发现或被他人举报查实，自愿无条件接受辽宁庆阳特种化工有限公司的取消报价资格、被确定为成交方资格、扣留保证金、记人辽宁庆阳特种化工有限公司“黑名单”记录等处罚。给辽宁庆阳特种化工有限公司造成的损失、任何法律、安全和经济责任，完全由我单位负责。

报价单位：                     （盖单位公章）

年   月   日

保密承诺函

致采购人:辽宁庆阳特种化工有限公司

我方参加贵方的询比价采购项目，现向贵方郑重承诺:

一、我方无外资背景。

二、在参加本询比价采购项目报价过程中，及后续若获得人围资格在具体事项的履行过程中:

（1）我方承诺严格遵守国家有关信息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起信息安全的主体责任和保密责任;

（2）我方承诺严格遵守国家、中国兵器工业集团有限公司和被审计单位保密管理规定;

（3）我方承诺具备国家安全保密法律法规规定的从事涉密业务的条件，即国防科工局《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法》(科工安密[2019)1545号)有关条款的规定;

（4）我方承诺严格履行信息安全保护义务，依法依规依合同规范信息数据处理活动;

（5）我方承诺涉密项目审计期间使用涉密设备;

（6）我方承诺定期对相关参审人员进行保密培训;

（7）我方承诺未经采购人或具体项目委托人允许，不向与项目无关的第三方提供与审计项目相关的信息。

我方保证上述信息和报价文件所附资料的真实和准确性，贵方可在询比价采购过程中随时调查、核实，如存在不良信誉记录，我方愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

报价单位：                     （盖单位公章）

年   月   日

（二）相关资质、资格证书复印件（如有）

（三）响应评分标准的其他相关证明材料（如有）

（四）开具增值税专用发票开票信息

1.公司名称：

2.纳税人识别号：

（统一社会信用代码或税务登记证号码）

3.地址：

4.电话：

5.开户行

开户行名称：

账号：

（五）卖方认为有必要补充的其他资料