## 明细
第 1 页 共 1 页
序号 |  | 汇总内容 | [5 empty] | 金额:(元)
一 |  | 分部分项工程和单价措施项目费 | [5 empty] | 1184617.05
1.1 | 1.1 | 其中：人工费 | [5 empty] | 269000.36
1.2 | 1.2 | 其中：施工机具使用费 | [5 empty] | 61262.13
1.3 | 1.3 | 新旧管连接 | [5 empty] | 4194.92
1.4 | 1.4 | 设备 | [5 empty] | 195254.5
1.5 | 1.5 | 阀门 | [5 empty] | 55317.35
1.6 | 1.6 | 报警器 | [5 empty] | 122666.49
1.7 | 1.7 | 调压柜 | [5 empty] | 11677.6
1.8 | 1.8 | 管道 | [5 empty] | 237783.72
1.9 | 1.9 | 管沟 | [5 empty] | 38696.87
1.1 | 1.1 | 管件 | [5 empty] | 68382.08
1.11 | 1.11 | 阀门井dn110-绿化路面 | [5 empty] | 14757.2
1.12 | 1.12 | 阀门井dn110-水泥路面 | [5 empty] | 8859.48
1.13 | 1.13 | 检查井 | [5 empty] | 19221.56
1.14 | 1.14 | 其他 | [5 empty] | 261671.13
1.15 | 1.15 | 定向钻-dn110（绿化路面） | [5 empty] | 61458.98
1.16 | 1.16 | 定向钻-dn110（水泥路面） | [5 empty] | 30222.81
1.17 | 1.17 | 定向钻-dn160（水泥路面） | [5 empty] | 21787.5
1.18 | 1.18 | 立柱基础 | [5 empty] | 16902.28
二 |  | 总价措施 | [5 empty] | 26289.98
2.1 | 2.1 | 安全文明施工费 | [5 empty] | 23659.08
2.2 | 2.2 | 其他总价措施费 | [5 empty] | 2630.9
三 |  | 其他项目费
3.1 | 3.1 | 其中：人工费
3.2 | 3.2 | 其中：施工机具使用费
四 |  | 人工费调整 | [5 empty] | -1435.19
五 |  | 增值税 | [5 empty] | 108852.47
六 |  | 甲供费用（单列不计入造价)
七 |  | 设计费 | [5 empty] | 55309.12
八 |  | 监理费 | [5 empty] | 55309.12
九 |  | 造价咨询服务费 | [5 empty] | 7743.28
十 |  | 含税工程造价 | [5 empty] | 1436685.83
编制人 : |  |  |  |  | 审核人 : |  |  |  |  | 编制日期:
第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
新旧管连接
安装
1 | 040501014001 |  | 新旧管连接 | 1.名称:新旧管连接-de160 2.材质及规格:PE管_de160_黑色 3.连接方式:熔接 |  | 处 | 1 |  |  | 1249.4 | 1249.4
2 | 040501014002 |  | 新旧管连接 | 1.名称:新旧管连接 2.材质及规格:dn50 3.连接方式:焊接 |  | 处 | 1 |  |  | 746.34 | 746.34
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 1995.74
土方-绿化路面 （接管点）
3 | 040101003001 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.de160工作坑尺寸:长3m*宽2m* 深2m 3.挖基坑土方:人工 |  | m3 | 12 |  |  | 79.58 | 954.96
4 | 040103001001 |  | 回填方 | 1.工作坑:长3m*宽2m*深2m 2.砂种类:中粗砂 0.5m厚 |  | m3 | 3 |  |  | 317.96 | 953.88
5 | 040103001002 |  | 回填方 | 1.工作坑:长3m*宽2m*深2m |  | m3 | 9 |  |  | 16.31 | 146.79
6 | 040103002001 |  | 余方弃置 | 1.工作坑:长3m*宽2m*深2m 2.废弃料品种:素土 3.运距:综合考虑 |  | m3 | 3 |  |  | 47.85 | 143.55
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 2199.18
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 4194.92
设备
调压柜
7 | 031007011001 |  | 调压箱、调压 装置 | 1.类型:落地调压柜 2.型号、规格:500m³/h_双路 3.安装位置：室外 |  | 台 | 1 |  |  | 67380.42 | 67380.42
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 67380.42
燃气表-内部计量
8 | 031007005002 |  | 燃气表 | 1.类型:流量计及控制器 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:焊接 |  | 块 | 2 |  |  | 14308.75 | 28617.5
9 | 031003003005 |  | 噪整器 | 1.名称:超声波噪整器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2 |  |  | 707.4 | 1414.8
本页小计 | [10 empty] | 101607.64
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030113015001 |  | 过滤器 | 1.名称:超声波过滤器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:焊接 |  | 台 | 2 |  |  | 984.22 | 1968.44
11 | 031007005003 |  | 燃气表 | 1.类型:流量计及控制器 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:焊接 |  | 块 | 2 |  |  | 16305.41 | 32610.82
12 | 031003003006 |  | 噪整器 | 1.名称:超声波噪整器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2 |  |  | 709.4 | 1418.8
13 | 030113015002 |  | 过滤器 | 1.名称:超声波过滤器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:焊接 |  | 台 | 2 |  |  | 984.22 | 1968.44
14 | 031007005004 |  | 燃气表 | 1.类型:流量计及控制器 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:焊接 |  | 块 | 2 |  |  | 22996.99 | 45993.98
15 | 031003003011 |  | 噪整器 | 1.名称:超声波噪整器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2 |  |  | 973.72 | 1947.44
16 | 030113015003 |  | 过滤器 | 1.名称:超声波过滤器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:焊接 |  | 台 | 2 |  |  | 1318.46 | 2636.92
17 | 031003011008 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN25 |  | 副 | 4 |  |  | 100.23 | 400.92
18 | 031003011009 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN32 |  | 副 | 4 |  |  | 148.86 | 595.44
19 | 031003011010 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN40 |  | 副 | 6 |  |  | 160.49 | 962.94
20 | 031003011014 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN50 |  | 副 | 2 |  |  | 183.56 | 367.12
21 | 031003011015 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN80 |  | 副 | 2 |  |  | 284.35 | 568.7
22 | 171603005001 |  | 成品表箱 | 1、名称：成品表箱 2、材质：不锈钢 |  | 个 | 6 |  |  | 883.41 | 5300.46
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 126772.72
本页小计 | [10 empty] | 96740.42
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
燃气表-贸易计量
23 | 031007005001 |  | 燃气表 | 1.类型:流量计及控制器 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:焊接 |  | 块 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | 031003003004 |  | 噪整器 | 1.名称:超声波噪整器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 0 |  |  | 0 | 0
25 | 031003011007 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN50 |  | 副 | 6 |  |  | 183.56 | 1101.36
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 1101.36
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 195254.5
阀门
26 | 030611001001 |  | 针型阀门 | 1、名称：针型阀门 2、连接方式：焊接 3、规格型号： DN15 |  | 个 | 14 |  |  | 267.16 | 3740.24
27 | 031003003001 |  | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰阀门 2、连接方式：法兰连接 3、规格型号： DN25 |  | 个 | 42 |  |  | 287.5 | 12075
28 | 031003003010 |  | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰阀门 2、连接方式：法兰连接 3、规格型号： DN40 |  | 个 | 30 |  |  | 447.22 | 13416.6
29 | 031003003002 |  | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰阀门 2、连接方式：法兰连接 3、规格型号： DN50 |  | 个 | 10 |  |  | 488.59 | 4885.9
30 | 031003003003 |  | 焊接法兰阀门 | 1、名称：法兰阀门 2、连接方式：法兰连接 3、规格型号： DN80 |  | 个 | 6 |  |  | 899.46 | 5396.76
31 | 031003011004 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN25 |  | 副 | 42 |  |  | 100.23 | 4209.66
32 | 031003011013 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN40 |  | 副 | 30 |  |  | 160.49 | 4814.7
33 | 031003011005 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN50 |  | 副 | 10 |  |  | 183.56 | 1835.6
34 | 031003011006 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN80 |  | 副 | 6 |  |  | 284.35 | 1706.1
本页小计 | [10 empty] | 53181.92
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 031003003008 |  | 阻火器 | 1、名称：阻火器 2、连接方式：法兰连接 3、规格型号： DN25 |  | 个 | 3 |  |  | 405.8 | 1217.4
36 | 031003011011 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN25 |  | 副 | 3 |  |  | 100.23 | 300.69
37 | 031003003009 |  | 阻火器 | 1、名称：阻火器 2、连接方式：法兰连接 3、规格型号： DN50 |  | 个 | 2 |  |  | 675.79 | 1351.58
38 | 031003011012 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、焊接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN50 |  | 副 | 2 |  |  | 183.56 | 367.12
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 55317.35
报警器
电磁阀
39 | 030503008001 |  | 电动、电磁阀 门 | 1.名称:切断阀 2.型号:切断阀_电磁_DN40_法兰 _停电切断_0.4MPa 3.其他:检查、校接线或接管、配 合安装、调整试验、接地、配合 单体试运转 |  | 个 | 8 |  |  | 1222.19 | 9777.52
40 | 030503008002 |  | 电动、电磁阀 门 | 1.名称:切断阀 2.型号:切断阀_电磁_DN50_法兰 _停电切断_0.4MPa 3.其他:检查、校接线或接管、配 合安装、调整试验、接地、配合 单体试运转 |  | 个 | 4 |  |  | 1643.81 | 6575.24
41 | 030503008003 |  | 电动、电磁阀 门 | 1.名称:切断阀 2.型号:切断阀_电磁_DN80_法兰 _停电切断_0.4MPa 3.其他:检查、校接线或接管、配 合安装、调整试验、接地、配合 单体试运转 |  | 个 | 2 |  |  | 2471.37 | 4942.74
42 | 031003011002 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、连接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN40 |  | 副 | 8 |  |  | 160.49 | 1283.92
43 | 031003011001 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、连接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN50 |  | 副 | 4 |  |  | 183.56 | 734.24
44 | 031003011003 |  | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、连接方式：氩电联焊 3、规格型号： DN80 |  | 副 | 2 |  |  | 284.35 | 568.7
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 23882.36
本页小计 | [10 empty] | 27119.15
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
探测器
45 | 030904001001 |  | 点型探测器 | 1、名称：点型探测器 |  | 个 | 47 |  |  | 2101.79 | 98784.13
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 98784.13
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 122666.49
调压柜
场面硬化
46 | 041001001006 |  | 拆除路面 | 1.拆除路面:混凝土面层 2.厚度:20cm 3.施工方式：切缝 |  | m2 | 25.96 |  |  | 36.2 | 939.75
47 | 041001003006 |  | 拆除基层 | 1.拆除基层:水泥稳定碎石 2.厚度:15cm |  | m2 | 25.96 |  |  | 19.87 | 515.83
48 | 040103002012 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石碴、混凝土破块 、建筑垃圾 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 9.09 |  |  | 75.15 | 683.11
49 | 040202015005 |  | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎(砾)石 摊铺 3.厚度:15cm |  | m2 | 21.9 |  |  | 64.47 | 1411.89
50 | 040203007005 |  | 水泥混凝土 | 1.道路面层:混凝土路面 2.厚度:20cm C30 3.棉毡养生 |  | m2 | 21.9 |  |  | 118.02 | 2584.64
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 6135.22
调压柜基础( 外形尺寸： 2.9 m*1.4m）
51 | 040101003007 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.15m 3.挖基坑土方:人工 |  | m3 | 8.05 |  |  | 79.58 | 640.62
52 | 040103002011 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃置余土 2.装车方式:人工装车 3.运距:10km |  | m3 | 8.05 |  |  | 47.84 | 385.11
53 | 010501001001 |  | 垫层 | 1.混凝土种类:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C10 100mm 厚 3.模板:胶合板模板 |  | m3 | 0.5 |  |  | 585.32 | 292.66
54 | 010401001001 |  | 砖基础 | 1.砖基础:混凝土实心砖240×11 5× 53 2.砂浆强度等级:M7.5 |  | m3 | 1.57 |  |  | 679.13 | 1066.23
55 | 010503004001 |  | 圈梁 | 1.混凝土种类:混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:胶合板钢支撑 |  | m3 | 0.43 |  |  | 1386.79 | 596.32
本页小计 | [10 empty] | 107900.29
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 010507007001 |  | 其他构件 | 1.构件的类型:地脚螺栓处砼二次 灌浆 2.构件规格:240mm*240mm*240 mm 3.混凝土强度等级:C20 4.模板:胶合板木支撑 |  | m3 | 0.06 |  |  | 2503.83 | 150.23
57 | 070109004001 |  | 充砂 | 1. 名称:调压柜基础内填砂 2.砂种类:中粗砂 |  | m3 | 2 |  |  | 317.96 | 635.92
58 | 010516001001 |  | 螺栓 | 1.螺栓种类:预埋螺栓 2.规格:M16*220 |  | t | 0.003 |  |  | 12623.33 | 37.87
59 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:25厚1 ：2.5水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 8.94 |  |  | 55.08 | 492.42
60 | 030409002001 |  | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 20 |  |  | 47.47 | 949.4
61 | 030409001001 |  | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:50*5镀锌角钢 3.土质:普通 |  | 根 | 4 |  |  | 73.9 | 295.6
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 5542.38
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 11677.6
管道
62 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1.材质及规格:PE管_PE80_SDR11 _de110 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:按照设计 说明要求，采用压缩空气进行验 密性、强度试验，空气吹扫，氮 气置换 |  | m | 450 |  |  | 86.86 | 39087
63 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1.材质及规格:PE管_PE100_SDR1 1_de160 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:按照设计 说明要求，采用压缩空气进行验 密性、强度试验，空气吹扫，氮 气置换 |  | m | 65 |  |  | 158.05 | 10273.25
64 | 031001006003 |  | 塑料管 | 1.材质及规格:PE管_PE100_SDR1 7_de160 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:按照设计 说明要求，采用压缩空气进行验 密性、强度试验，空气吹扫，氮 气置换 |  | m | 95 |  |  | 120.52 | 11449.4
本页小计 | [10 empty] | 63371.09
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 031001002001 |  | 钢管 | 1.安装方式:架空敷设 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:20#钢无缝管 D32*4.0 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气 压试验、空气吹扫、氮气置换 6.除锈、环氧富锌底漆一遍，云 铁中间漆一遍，聚氨酯漆二遍 |  | m | 507 |  |  | 44.76 | 22693.32
66 | 031001002002 |  | 钢管 | 1.安装方式:架空敷设 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:20#钢无缝管 D57*4.0 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气 压试验、空气吹扫、氮气置换 6.除锈、环氧富锌底漆一遍，云 铁中间漆一遍，聚氨酯漆二遍 |  | m | 210 |  |  | 67.31 | 14135.1
67 | 031001002003 |  | 钢管 | 1.安装方式:架空敷设 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:20#钢无缝管 D32*4.0 涂塑复合钢管 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气 压试验、空气吹扫、氮气置换 |  | m | 175 |  |  | 44.19 | 7733.25
68 | 031001002004 |  | 钢管 | 1.安装方式:架空敷设 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:20#钢无缝管 D45*4.0 涂塑复合钢管 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气 压试验、空气吹扫、氮气置换 |  | m | 610 |  |  | 56.53 | 34483.3
69 | 031001002005 |  | 钢管 | 1.安装方式:架空敷设 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:20#钢无缝管 D108*5.0 涂塑复合钢管 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气 压试验、空气吹扫、氮气置换 |  | m | 190 |  |  | 148.35 | 28186.5
70 | 031001002006 |  | 钢管 | 1.安装方式:架空敷设 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:20#钢无缝管 D159*5.0 涂塑复合钢管 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气 压试验、空气吹扫、氮气置换 |  | m | 155 |  |  | 192.9 | 29899.5
本页小计 | [10 empty] | 137130.97
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 031001002007 |  | 钢管 | 1.安装方式:架空敷设 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:20#钢无缝管 D89*4.0 涂塑复合钢管 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气 压试验、空气吹扫、氮气置换 |  | m | 155 |  |  | 103.46 | 16036.3
72 | 031001002008 |  | 钢管 | 1.安装方式:架空敷设 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:20#钢无缝管 D57*4.0 涂塑复合钢管 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气 压试验、空气吹扫、氮气置换 |  | m | 360 |  |  | 66.13 | 23806.8
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 237783.72
管沟
混凝土路面开 挖恢复
73 | 041001001002 |  | 拆除路面 | 1.拆除路面:混凝土面层 2.厚度:20cm 3.切缝 |  | m2 | 49.7 |  |  | 81.71 | 4060.99
74 | 041001003002 |  | 拆除基层 | 1.拆除基层:水泥稳定碎石 2.厚度:15cm |  | m2 | 49.7 |  |  | 19.87 | 987.54
75 | 040103002009 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石碴、混凝土破块 、建筑垃圾 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 17.4 |  |  | 75.15 | 1307.61
76 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:三类土 3.挖土深度:0.85米 4.开挖方式:人工 |  | m3 | 42.25 |  |  | 79.58 | 3362.26
77 | 040103001008 |  | 回填方 | 1.砂种类:中粗砂 0.5m厚 |  | m3 | 14.91 |  |  | 317.96 | 4740.78
78 | 040103001009 |  | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 |  | m3 | 27.34 |  |  | 16.31 | 445.92
79 | 040103002006 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 14.91 |  |  | 47.85 | 713.44
80 | 040202015002 |  | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎(砾)石 摊铺 3.厚度:15cm |  | m2 | 49.7 |  |  | 64.47 | 3204.16
81 | 040203007002 |  | 水泥混凝土 | 1.道路面层:混凝土路面 2.厚度:20cm C30 3.棉毡养生 |  | m2 | 49.7 |  |  | 118.02 | 5865.59
本页小计 | [10 empty] | 64531.39
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 24688.29
绿化路面开挖 恢复
82 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:三类土 3.挖土深度:1.2米 4.开挖方式:人工 |  | m3 | 76.44 |  |  | 79.58 | 6083.1
83 | 040103001007 |  | 回填方 | 1.砂种类:中粗砂 0.5m厚 |  | m3 | 19.11 |  |  | 317.95 | 6076.02
84 | 040103001006 |  | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 |  | m3 | 57.33 |  |  | 16.31 | 935.05
85 | 040103002005 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 19.11 |  |  | 47.85 | 914.41
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 14008.58
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 38696.87
管件
86 | 040502004003 |  | 转换件 | 1.材质及规格:直管式钢塑转换_ PE100_SDR11_dn110/108_3PE防 腐 |  | 个 | 2 |  |  | 487.52 | 975.04
87 | 040502004004 |  | 转换件 | 1.材质及规格:直管式钢塑转换_ PE100_SDR11_dn160/159_3PE防 腐 |  | 个 | 4 |  |  | 843.13 | 3372.52
88 | 030804014001 |  | 低压塑料管件 | 1.种类:热熔弯头 2.材质及规格:PE80_SDR11_dn1 10 3.连接方式:热熔连接 |  | 个 | 8 |  |  | 179.24 | 1433.92
89 | 030804014002 |  | 低压塑料管件 | 1.种类:热熔套筒 2.材质及规格:PE80_SDR11_dn1 10 3.连接方式:热熔连接 |  | 个 | 14 |  |  | 169.87 | 2378.18
90 | 030804014003 |  | 低压塑料管件 | 1.种类:热熔三通 2.材质及规格:PE80_SDR11_dn1 10 3.连接方式:热熔连接 |  | 个 | 1 |  |  | 183.72 | 183.72
91 | 030804014004 |  | 低压塑料管件 | 1.种类:热熔管帽 2.材质及规格:PE80_SDR11_dn1 10 3.连接方式:热熔连接 |  | 个 | 1 |  |  | 156.84 | 156.84
92 | 030804014005 |  | 低压塑料管件 | 1.种类:热熔变径 2.材质及规格:PE80_SDR11_dn1 10 3.连接方式:热熔连接 |  | 个 | 1 |  |  | 158.73 | 158.73
本页小计 | [10 empty] | 22667.53
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 030804014006 |  | 低压塑料管件 | 1.种类:热熔弯头 2.材质及规格:PE100_SDR11_dn 160 3.连接方式:热熔连接 |  | 个 | 6 |  |  | 264.94 | 1589.64
94 | 030804014007 |  | 低压塑料管件 | 1.种类:热熔弯头 2.材质及规格:PE100_SDR11_dn 160 3.连接方式:热熔连接 |  | 个 | 6 |  |  | 284.11 | 1704.66
95 | 030804014008 |  | 低压塑料管件 | 1.种类:热熔三通 2.材质及规格:PE100_SDR11_dn 160 3.连接方式:热熔连接 |  | 个 | 1 |  |  | 305.95 | 305.95
96 | 030804001001 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制管帽 2.材质及规格:20#碳钢_DN50 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 6 |  |  | 59.67 | 358.02
97 | 030804001002 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:20#碳钢_DN50 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 90 |  |  | 64.61 | 5814.9
98 | 030804001003 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径三通 2.材质及规格:20#碳钢_DN50 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 23 |  |  | 89.05 | 2048.15
99 | 030804001004 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:20#碳钢_DN50 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 2 |  |  | 93.73 | 187.46
100 | 030804001005 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径接头 2.材质及规格:20#碳钢_DN50 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 4 |  |  | 66.82 | 267.28
101 | 030804001006 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制管帽 2.材质及规格:20#碳钢_DN80 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 4 |  |  | 104.05 | 416.2
102 | 030804001007 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:20#碳钢_DN80 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 30 |  |  | 119.13 | 3573.9
103 | 030804001008 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径三通 2.材质及规格:20#碳钢_DN80 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 6 |  |  | 155.01 | 930.06
104 | 030804001009 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径 2.材质及规格:20#碳钢_DN80 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 4 |  |  | 113.28 | 453.12
105 | 030804001010 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制管帽 2.材质及规格:20#碳钢_DN100 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 3 |  |  | 142.84 | 428.52
本页小计 | [10 empty] | 18077.86
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 030804001011 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:20#碳钢_DN100 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 40 |  |  | 174.3 | 6972
107 | 030804001012 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径三通 2.材质及规格:20#碳钢_DN100 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 3 |  |  | 223.44 | 670.32
108 | 030804001013 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径三通 2.材质及规格:20#碳钢_DN100 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 3 |  |  | 223.44 | 670.32
109 | 030804001014 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径 2.材质及规格:20#碳钢_DN100 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 1 |  |  | 160.65 | 160.65
110 | 030804001015 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制管帽 2.材质及规格:20#碳钢_DN150 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 1 |  |  | 221.51 | 221.51
111 | 030804001016 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:20#碳钢_DN150 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 16 |  |  | 289.11 | 4625.76
112 | 030804001017 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径三通 2.材质及规格:20#碳钢_DN150 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 1 |  |  | 393.76 | 393.76
113 | 030804001025 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径三通 2.材质及规格:20#碳钢_DN150 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 1 |  |  | 359.26 | 359.26
114 | 030804001018 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径 2.材质及规格:20#碳钢_DN150 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 2 |  |  | 268.31 | 536.62
115 | 030804001019 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:20#碳钢_DN25 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 410 |  |  | 35.6 | 14596
116 | 030804001020 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:20#碳钢_DN25 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 3 |  |  | 44.83 | 134.49
117 | 030804001021 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:20#碳钢_DN40 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 180 |  |  | 51.82 | 9327.6
118 | 030804001022 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径三通 2.材质及规格:20#碳钢_DN40 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 30 |  |  | 66.77 | 2003.1
119 | 030804001024 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制三通 2.材质及规格:20#碳钢_DN40 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 12 |  |  | 63.06 | 756.72
本页小计 | [10 empty] | 41428.11
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 030804001023 |  | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制异径 2.材质及规格:20#碳钢_DN40 3.接口形式:氩电联焊 |  | 个 | 4 |  |  | 54.29 | 217.16
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 68382.08
阀门井dn110- 绿化路面
121 | 040502005001 |  | 阀门 | 1.种类:PE双放散球阀 2.材质及规格:de110 3.连接方式:电熔连接 |  | 个 | 2 |  |  | 2097.51 | 4195.02
122 | 040504001001 |  | 砌筑井 | 1.名称:阀门井 Φ700 2.井规格、外形:收口井，下底Φ 1.2m、收口 Φ0.7m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混 凝土 4.砌筑材料品种、规格、强度等 级:砖、水泥砂浆砌筑 5.井盖、井圈材质及规格: Φ0.7 m的圆形井盖井座 重型 6.其它:井内填砂 |  | 座 | 2 |  |  | 4143.51 | 8287.02
123 | 040101003002 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.7m 3.井尺寸:内径φ1.2m，外径φ1 .68m，工作宽度0.3m 4.挖基坑土方:人工 |  | m3 | 21.25 |  |  | 79.58 | 1691.08
124 | 040103001004 |  | 回填方 | 1.密实度要求:压实 2.填方材料品种:素土(不得有废 旧构筑物、硬石头、木头和垃圾 等杂物) |  | m3 | 13.72 |  |  | 16.31 | 223.77
125 | 040103002002 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃置余土 2.装车方式:人工装车 3.运距:10km |  | m3 | 7.53 |  |  | 47.85 | 360.31
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 14757.2
阀门井dn110- 水泥路面
126 | 040502005002 |  | 阀门 | 1.种类:PE双放散球阀 2.材质及规格:de110 3.连接方式:电熔连接 |  | 个 | 1 |  |  | 2097.51 | 2097.51
本页小计 | [10 empty] | 17071.87
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 040504001002 |  | 砌筑井 | 1.名称:阀门井 Φ700 2.井规格、外形:收口井，下底Φ 1.2m、收口 Φ0.7m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混 凝土 4.砌筑材料品种、规格、强度等 级:砖、水泥砂浆砌筑 5.井盖、井圈材质及规格: Φ0.7 m的圆形井盖井座 重型 6.其它:井内填砂 |  | 座 | 1 |  |  | 4143.51 | 4143.51
128 | 041001001001 |  | 拆除路面 | 1.工作坑:长2.5m*宽2.5m 2.拆除道路面层:混凝土面 3.厚度:20cm |  | m2 | 6.25 |  |  | 45.68 | 285.5
129 | 041001003001 |  | 拆除基层 | 1.工作坑:长2.5m*宽2.5m 2.拆除道路基层:水泥稳定碎石 3.厚度:15cm |  | m2 | 6.25 |  |  | 19.87 | 124.19
130 | 040103002004 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石碴、混凝土破块 、建筑垃圾 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 2.19 |  |  | 75.15 | 164.58
131 | 040101003003 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.35m 3.井尺寸:内径φ1.2m，外径φ1 .68m，工作宽度0.3m 4.挖基坑土方:人工 |  | m3 | 8.44 |  |  | 79.58 | 671.66
132 | 040103001005 |  | 回填方 | 1.密实度要求:压实 2.填方材料品种:素土(不得有废 旧构筑物、硬石头、木头和垃圾 等杂物) |  | m3 | 5.45 |  |  | 16.31 | 88.89
133 | 040103002003 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃置余土 2.装车方式:人工装车 3.运距:10km |  | m3 | 2.99 |  |  | 47.85 | 143.07
134 | 040202015001 |  | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎(砾)石 摊铺 3.厚度:15cm |  | m2 | 6.25 |  |  | 64.47 | 402.94
135 | 040203007001 |  | 水泥混凝土 | 1.道路面层:混凝土路面 2.厚度:20cm C30 3.棉毡养生 |  | m2 | 6.25 |  |  | 118.02 | 737.63
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 8859.48
检查井
136 | 040504001003 |  | 砌筑井 |  |  | 座 | 4 |  |  | 4805.39 | 19221.56
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 19221.56
本页小计 | [10 empty] | 25983.53
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
其他
137 | 031002003002 |  | 套管 | 1.名称:出地套管 2.套管规格:20#钢无缝管_D219_ 6mm 涂塑复合钢管 3.填料材质:沥青油麻 |  | 个 | 4 |  |  | 1240.38 | 4961.52
138 | 031002003003 |  | 套管 | 1.名称:穿墙套管（调压柜） 2.套管规格:20#钢无缝管_D219_ 6mm 涂塑复合钢管 3.填料材质:沥青油麻 |  | 个 | 2 |  |  | 338.79 | 677.58
139 | 031002003004 |  | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.套管规格:钢套管_DN100 3.填料材质:沥青油麻 |  | 个 | 4 |  |  | 114.32 | 457.28
140 | 031002003005 |  | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.套管规格:钢套管_DN150 3.填料材质:沥青油麻 |  | 个 | 1 |  |  | 185.85 | 185.85
141 | 031002003006 |  | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.套管规格:钢套管_DN80 3.填料材质:沥青油麻 |  | 个 | 3 |  |  | 104.76 | 314.28
142 | 031002003007 |  | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.套管规格:钢套管_DN50 3.填料材质:沥青油麻 |  | 个 | 16 |  |  | 48.39 | 774.24
143 | 030816003003 |  | 焊缝X射线探伤 | 1.名称：X射线探伤 2.规格型号： 80mm*150mm 3.壁厚： 16mm以内 |  | 张 | 3029.8 |  |  | 52.37 | 158670.63
144 | 030816003004 |  | 焊缝X射线探伤 | 1.名称：X射线探伤 2.规格型号： 80mm*300mm 3.壁厚： 16mm以内 |  | 张 | 186 |  |  | 58.23 | 10830.78
145 | 030816005001 |  | 焊缝超声波探伤 | 1.名称：超声波探伤 2.规格型号： 150mm以内 |  | 口 | 1405.9 |  |  | 16.99 | 23886.24
146 | 040501020001 |  | 警示（示踪） 带铺设 | 1.规格:警示带_20cm |  | m | 105 |  |  | 2.96 | 310.8
147 | 040205018001 |  | 警示柱 | 1.名称:标示桩_玻璃钢_120mm*1 20mm*1200mm_直线 2.安装方式:埋地 |  | 根 | 40 |  |  | 103.48 | 4139.2
148 | 080601011002 |  | 标志牌、标桩 | 1.名称:标志砖 |  | 根 | 8 |  |  | 16.38 | 131.04
149 | 171410003001 |  | 接地跨接线 | 1.名称:跨接线_铜芯软线_BVR_6 mm |  | 处 | 122 |  |  | 41.35 | 5044.7
150 | 171603001001 |  | 成品管卡 | 1.类型:成品管卡 DN150 2.材质:镀锌 |  | 个 | 30 |  |  | 17.13 | 513.9
151 | 171603001002 |  | 成品管卡 | 1.类型:成品管卡 DN100 2.材质:镀锌 |  | 个 | 30 |  |  | 12.35 | 370.5
本页小计 | [10 empty] | 211268.54
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
152 | 171603001004 |  | 成品管卡 | 1.类型:成品管卡 DN80 2.材质:镀锌 |  | 个 | 40 |  |  | 10.35 | 414
153 | 171603001005 |  | 成品管卡 | 1.类型:成品管卡 DN50 2.材质:镀锌 |  | 个 | 150 |  |  | 8.12 | 1218
154 | 171603001007 |  | 成品管卡 | 1.类型:成品管卡 DN40 2.材质:镀锌 |  | 个 | 180 |  |  | 6.69 | 1204.2
155 | 171603001006 |  | 成品管卡 | 1.类型:成品管卡 DN25 2.材质:镀锌 |  | 个 | 200 |  |  | 4.4 | 880
156 | 031002001001 |  | 管道支架 | 1.材质:8#槽钢 2.除锈、刷漆:防锈漆二遍，银粉 漆二遍 |  | kg | 482.4 |  |  | 18.65 | 8996.76
157 | 031002001002 |  | 管道支架 | 1.材质：角钢 2.除锈、刷漆:防锈漆二遍，银粉 漆二遍 |  | kg | 1636.66 |  |  | 18.65 | 30523.71
158 | 041106001001 |  | 大型机械设备 进出场及安拆 | 1.机械名称：货车 2.规格型号： 20t 3.运输距离：材料从仓库运至施 工现场 |  | 台． 次 | 1 |  |  | 7165.92 | 7165.92
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 261671.13
定向钻-dn110 （绿化路面）
土方
159 | 040101003004 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.dn110定向钻工作坑尺寸:长3m *宽1.5m*深2m(两处) 3.挖基坑土方:人工 |  | m3 | 18 |  |  | 79.58 | 1432.44
160 | 040103001011 |  | 回填方 | 1.密实度要求:小型机械压实 2.填方材料品种:素土(不得有废 旧构筑物、硬石头、木头和垃圾 等杂物) |  | m3 | 18 |  |  | 16.31 | 293.58
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 1726.02
安装
161 | 040501008001 |  | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:土层 2.材质及规格:PE管_dn110_黑色 3.一次成孔长度:266m(一钻) 4.接口方式:熔接 5.泥浆要求:按要求配比 6.管道检验及试验要求:参照设计 说明 7.集中防腐运距:综合考虑 |  | m | 266 |  |  | 224.56 | 59732.96
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 59732.96
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 61458.98
本页小计 | [10 empty] | 111861.57
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
定向钻-dn110 （水泥路面）
土方
162 | 041001001003 |  | 拆除路面 | 1.dn110定向钻工作坑尺寸:长3m *宽1.5m*深2m(两处) 2.拆除道路面层:混凝土面 3.厚度:20cm |  | m2 | 9 |  |  | 50.37 | 453.33
163 | 041001003003 |  | 拆除基层 | 1.dn110定向钻工作坑尺寸:长3m *宽1.5m*深2m(两处) 2.拆除道路基层:水泥稳定碎石 3.厚度:15cm |  | m2 | 9 |  |  | 19.87 | 178.83
164 | 040103002007 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土破块弃置 2.装车方式:人工装车 3.运距:10km |  | m3 | 3.15 |  |  | 75.15 | 236.72
165 | 040101003005 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.dn110定向钻工作坑尺寸:长3m *宽1.5m*深1.65m(两处) 3.挖基坑土方:人工 |  | m3 | 14.85 |  |  | 79.58 | 1181.76
166 | 040103001012 |  | 回填方 | 1.密实度要求:小型机械压实 2.填方材料品种:素土(不得有废 旧构筑物、硬石头、木头和垃圾 等杂物) |  | m3 | 14.85 |  |  | 16.31 | 242.2
167 | 040202015003 |  | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎(砾)石 摊铺 3.厚度:15cm |  | m2 | 9 |  |  | 64.47 | 580.23
168 | 040203007003 |  | 水泥混凝土 | 1.道路面层:混凝土路面 2.厚度:20cm C30 3.棉毡养生 |  | m2 | 9 |  |  | 118.02 | 1062.18
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 3935.25
安装
169 | 040501008002 |  | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:土层 2.材质及规格:PE管_dn110_黑色 3.一次成孔长度:117m(一钻) 4.接口方式:熔接 5.泥浆要求:按要求配比 6.管道检验及试验要求:参照设计 说明 7.集中防腐运距:综合考虑 |  | m | 117 |  |  | 224.68 | 26287.56
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 26287.56
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 30222.81
定向钻-dn160 （水泥路面）
本页小计 | [10 empty] | 30222.81
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
土方
170 | 041001001004 |  | 拆除路面 | 1.dn160定向钻工作坑尺寸:长3m *宽1.5m*深2m(两处) 2.拆除道路面层:混凝土面 3.厚度:20cm |  | m2 | 9 |  |  | 50.37 | 453.33
171 | 041001003004 |  | 拆除基层 | 1.dn160定向钻工作坑尺寸:长3m *宽1.5m*深2m(两处) 2.拆除道路基层:水泥稳定碎石 3.厚度:15cm |  | m2 | 9 |  |  | 19.87 | 178.83
172 | 040103002008 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土破块弃置 2.装车方式:人工装车 3.运距:10km |  | m3 | 3.15 |  |  | 75.15 | 236.72
173 | 040101003006 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.dn160定向钻工作坑尺寸:长3m *宽1.5m*深1.65m(两处) 3.挖基坑土方:人工 |  | m3 | 14.85 |  |  | 79.58 | 1181.76
174 | 040103001013 |  | 回填方 | 1.密实度要求:小型机械压实 2.填方材料品种:素土(不得有废 旧构筑物、硬石头、木头和垃圾 等杂物) |  | m3 | 14.85 |  |  | 16.31 | 242.2
175 | 040202015004 |  | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎(砾)石 摊铺 3.厚度:15cm |  | m2 | 9 |  |  | 64.47 | 580.23
176 | 040203007004 |  | 水泥混凝土 | 1.道路面层:混凝土路面 2.厚度:20cm C30 3.棉毡养生 |  | m2 | 9 |  |  | 118.02 | 1062.18
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 3935.25
安装
177 | 040501008003 |  | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:土层 2.材质及规格:PE管_dn160_黑色 3.一次成孔长度:117m(一钻) 4.接口方式:熔接 5.泥浆要求:按要求配比 6.管道检验及试验要求:参照设计 说明 7.集中防腐运距:综合考虑 |  | m | 65 |  |  | 274.65 | 17852.25
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 17852.25
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 21787.5
立柱基础
立柱基础
本页小计 | [10 empty] | 21787.5
编制人 : 审核人 : 编制日期 :
工程名称： | [6 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额 | （元）
[10 empty] | 综合单价 | 合价
178 | 040101003008 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.65m |  | m3 | 1.95 |  |  | 79.58 | 155.18
179 | 040103002017 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃置余土 2.装车方式:人工装车 3.运距:10km |  | m3 | 1.95 |  |  | 47.85 | 93.31
180 | 010501001002 |  | 垫层 | 1.混凝土种类:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C10 100mm 厚 3.模板:胶合板模板 |  | m3 | 0.3 |  |  | 945.8 | 283.74
181 | 010507007002 |  | 其他构件 | 1.构件的类型:砼二次灌浆 2.构件规格:500mm*500mm*550 mm 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.65 |  |  | 687.19 | 1133.86
182 | 170403009001 |  | 预埋铁件 | 1.名称：钢立柱 2.规格型号： DN100 3.除锈、刷漆：银粉漆二遍 |  | t | 1380 |  |  | 8.41 | 11605.8
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 13271.89
场面硬化
183 | 041001001007 |  | 拆除路面 | 1.拆除路面:混凝土面层 2.厚度:20cm 3.切缝 |  | m2 | 12 |  |  | 73.87 | 886.44
184 | 041001003007 |  | 拆除基层 | 1.拆除基层:水泥稳定碎石 2.厚度:15cm |  | m2 | 12 |  |  | 19.87 | 238.44
185 | 040103002016 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石碴、混凝土破块 、建筑垃圾 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 4.2 |  |  | 75.15 | 315.63
186 | 040202015006 |  | 水泥稳定碎(砾 )石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎(砾)石 摊铺 3.厚度:15cm |  | m2 | 12 |  |  | 64.47 | 773.64
187 | 040203007006 |  | 水泥混凝土 | 1.道路面层:混凝土路面 2.厚度:20cm C30 3.棉毡养生 |  | m2 | 12 |  |  | 118.02 | 1416.24
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 3630.39
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 16902.28
措施项目
188 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  | 15762.58 | 15762.58
|  |  | 分部小计 | [7 empty] | 15762.58
本页小计 | [10 empty] | 32664.86
合 计 | [10 empty] | 1184617.05
编制人 : 审核人 : 编制日期 :